Услуги по водоотведению

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

| Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие информации», «Транспортировка воды и сточных вод». - ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» не возражает против технологического присоединения потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения. - Типовой договор на технологическое присоединение не разрабатывался. |
| --- | --- |

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

| Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения | www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие информации», «Транспортировка воды и сточных вод». Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации Выданы ________________________________________________________ ( полное наименование организации, Ф.И.О. собственника) на проектирование и подключение к сетям водоснабжения и канализации по адресу ___________________________________________________________ - Водоснабжение и канализирование стоков произвести от сетей ОАО «ВЗ «Электроприбор». - Диаметр водопроводных и канализационных линий к месту подключения к сетям определить проектированием. - Запорная арматура – стальная, шаровая. - Гарантированный напор – 18 м. в. ст. - Предусмотреть установку приборов контроля и учета в месте, максимально приближенном к вводной задвижке. - Предусмотреть установку колодца в месте врезки водопровода (канализации) в водопроводные (канализационные) сети ОАО «ВЗ «Электроприбор». - Проект водоснабжения и канализации представить на согласование в 2-х экземплярах, один из которых остается в службе энергообеспечения (СЭО(79)) ОАО «ВЗ «Электроприбор». - Прохождение трасс водопровода и канализации согласовать со всеми заинтересованными организациями. - Согласовать с МУП «Владимирводоканал»: - возможность присоединения к сетям ОАО «ВЗ «Электроприбор»; - водохозяйственный баланс. - Предоставить в службу энергообеспечения (СЭО(79)) ОАО «ВЗ «Электроприбор» водохозяйственный баланс. - Технические условия не являются разрешением на включение. Последнее выдается после согласования, утверждения и осуществления проверки энергоснабжающей организацией соответствия выполненных работ проектам, данным техническим условиям, заключения договора на водоснабжение и канализирование. Тех. условия выдал Главный энергетик |
| --- | --- |
| Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения | - www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие информации», «Транспортировка воды и сточных вод». |
| Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие информации», «Транспортировка воды и сточных вод». |
| Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие информации», «Транспортировка воды и сточных вод». - Контактный телефон для получения информации по присоединению: главный энергетик т./ф. 36-24-89 |

Главный энергетик                                          Р.В.Большаков