## Баланс элек.окончат.
Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН ОАО Владимирский завод "Электроприбор"
тыс. кВт.ч.
№ п.п. | Показатели | Баланс по организации (в целом) |  |  |  |  | Баланс организации (без учета собственного потребления)
|  | план 2010 год |  |  |  |  | план 2010 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 19700 | 19700 | 0 | 19700 | 17394.34 | 2628.0718 | 2628.0718 | 0 | 2628.0718 | 2449.8885
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 19700 | 17394.34 | х | х | 0 | 2628.0718 | 2449.8885
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 19700 |  | х | х | 0 | 2628.0718 | 0
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 |  | х | х | х | 0 | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 17394.34 | х | х | х | х | 2449.8885
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | из сетей ФСК | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | из сетей Владимирэнерго | 19700 | 19700 |  |  |  | 2628.0718 | 2628.0718 | 0 | 0 | 0
1.5. | из сетей других оганизаций | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Потери электроэнергии в сети | 1547.87 |  |  | 1335.66 | 212.21 | 208.0718 | 0 | 0 | 178.1833 | 29.8885
2.1. | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 7.8572 | 0 | 0 | 6.78 | 1.22 | 7.9173 | 0 | 0 | 6.78 | 1.22
3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Полезный отпуск из сети | 18152.13 | 0 | 0 | 970 | 17182.13 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 2420 |  |  |  | 2420 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420
4.2. | переток в ОАО "Владимирэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | собственное потребление | 15732.13 |  |  | 970 | 14762.13 | 0
4.4. | переток в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проверка |  |  |  |  | 1.819e-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание

## Баланс мощности оконч.
Приложение 2
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ОАО Владимирский завод "Электроприбор"
МВт
№ п.п. | Показатели | Баланс по организации (в целом) |  |  |  |  | Баланс организации (без учета собственного потребления) |  |  |  |  | Часы использования заявленной (расчетной) мощности
|  | план 2010 год |  |  |  |  | план 2010 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 4.554 | 4.554 | 0 | 4.554 | 3.6302 | 0.81883 | 0.81883 | 0 | 0.81883 | 0.76331 | 6030 | 6030 | 0 | 6030 | 6028.8548
1.1. | из смежной сети, всего | х | х | 0 | 4.554 | 3.6302 | х | х | 0 | 0.81883 | 0.76331 |  |  | 0 | 6030 | 6028.8548
| в том числе из сети | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.1. | ВН | х | х |  | 4.554 | 0 | х | х | 0 | 0.81883 | 0 |  |  | 0 | 6030
1.1.2. | СН1 | х | х | х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.3. | СН2 | х | х | х | х | 3.6302 | х | х | х | х | 0.76331 |  |  |  |  | 6028.8548
1.2. | от электростанций | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | из сетей ФСК | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | из сетей Владимирэнерго | 4.554 | 4.554 |  |  |  | 0.81883 | 0.81883 | 0 | 0 | 0 | 6030 | 6030 | 0 | 0 | 0
1.5. | из сетей других оганизаций | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Потери в сети | 0.35304 | 0 | 0 | 0.30876 | 0.044278 | 0.064827 | 0 | 0 | 0.055516 | 0.0093101 | 6029.8554 | 0 | 0 | 6030 | 6028.8548
2.1. | то же в % | 7.7523 | 0 | 0 | 6.78 | 1.2197 | 7.917 | 0 | 0 | 6.78 | 1.2197
3. | Расход мощности на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Полезный отпуск мощности | 4.201 | 0 | 0 | 0.615 | 3.586 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 6030.0122 | 0 | 0 | 6037.158 | 6028.8548
4.1. | потребителям, присоединенным к сети | 0.754 |  |  |  | 0.754 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 6040 | 0 | 0 | 6040 | 6040
4.2. | переток в ОАО "Владимирэнерго" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | собственное потребление мощности | 3.447 |  |  | 0.615 | 2.832 | 0 |  |  |  |  | 6027.5963 | 0 | 0 | 6030 | 6027.472
4.4. | Переток мощности в другие сетевые организации | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проверка |  |  |  |  | -3.9109e-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0