Технические условия

на подключение мощности электрооборудования

Выданы______________________________________________________

( полное наименование организации, Ф.И.О. собственника)

на подключение мощности  электрооборудования расположенного  по адресу_______________________________________________________________

На основании «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности)» и «Правил устройства электроустановок»:

1. Установить:

1.1. Вид ввода      ____ (однофазный/трехфазный);

1.2. Всего вводов ____ ( кол-во);

1.3. Уровень напряжения  ____ (0.4, 6 кВ);

1.4. Допустимая установленная мощность электрооборудования _____кВт.

2. Технические условия:

2.1.Точка присоединения _______________________________________

______________________________________________________________

(№ фидера, п/ст, системы потребителя)

2.2. Для учета электроэнергии установить узел учета электроэнергии (тип счетчиков предварительно согласовать со службой энергообеспечения ОАО «ВЗ «Электроприбор»).

2.3. Электроснабжение _______________и подключение к_____________

(наименование организации)                     (источник электроснабжения указанный в п.2.1)

определить проектированием и согласовать со всеми заинтересованными организациями.

2.4. Проектную документацию согласовать с СЭО/79 ОАО «ВЗ «Электроприбор» и Верхне - Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. При согласовании проекта электроснабжения проектная организация должна представить чертежи в 2-х экземплярах, один из которых остается в СЭО (79) ОАО «ВЗ «Электроприбор».

2.5. Запрещается использование электроэнергии в целях нагрева и отопления без разрешения Верхне - Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.6. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки в Верхне - Волжском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, копию разрешения предоставить в  СЭО/79 ОАО «ВЗ «Электроприбор».

3. Технические условия не являются разрешением на включение. Последнее выдается после согласования, утверждения, осуществления соответствия выполненных работ проекту и заключения договора на электроснабжение с ОАО «Владимирская энергосбытовая компания».

Технические условия выдал:

Главный энергетик ОАО «ВЗ «Электроприбор»  _____________________

(подпись, дата)